## Etalonnage
Groupe : |  |  |  |  | date :
Noms :
Annexes expérimentales
1. Conditions expérimentales
Appareil :
Source
|  | type lampe | cathode
Monochromateur:
|  | longueur d'onde |  | nm
|  | largeur de fente |  | nm
Fluides :
|  | débit acétylène | 1.1 | L/min
| Flamme, stoechiométrie |  | AIR-C2H2
| Débit d'aspiration |  |  | mL/min
2. Courbe d'étalonnage du magnésium
| Solution mère (SM) : |  |  | mg/L
|  | Volume total : | 50 | mL
SMg | [Mg(II)] | Absorbance
mL | mg/L | uA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plage de sortie de la régression :
|  |  | nombre de mesures : | 0
t critique :
|  |  | a1 = | 0 | a0 = | 0
|  |  | sa1 = | 0 | sa0 = | 0
|  |  | int. conf. a1 = | 0 | int.conf.a0 = | 0

## Al fixe, Mg variable
3. Influence de 20 ppm de Al
solution mère de Mg (SM) : |  |  | mg/L
solution mère de Al (SAl) : |  |  | mg/L
| volume total : | 50 | mL
SMg | SAl | [Al(III)] | [Mg(II)] | A
mL | mL | mg/L | mg/L | uA
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
Plage de sortie du calcul de régression
|  |  | nombre de mesures : | 0
t critique :
|  |  | a1 = | 0 | a0 = | 0
|  |  | sa1 = | 0 | sa0 = | 0
|  |  | int. conf. a1 = | 0 | int.conf.a0 = | 0

## Al variable, Mg fixe
4. Effet de la concentration en Al sur l'interférence :
solution mère de Mg (SM) : |  |  | mg/L
solution mère de Al (SAl) : |  |  | mg/L
| volume total : | 50 | mL
SMg | SAl | [Mg(II)] | [Al(III)] | A
mL | mL | mg/L | mg/L | uA
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Al & Sr fixes, Mg variable
5. Effet de 100 ppm de Sr(II) sur l'interférence :
solution mère de Mg (SM) : |  |  | ppm
solution mère de Al (SAl) : |  |  | ppm
solution mère de Sr (SSr) : |  |  | ppm
| volume total : | 50 | mL
SMg | SAl | SSr | Sr(II) | [Al(III)] | [Mg(II)] | A
mL | mL | mL | mg/L | mg/L | mg/L | uA
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
Plage de sortie du calcul de régression
|  |  | nombre de mesures : | 0
t critique :
|  |  | a1 = | 0 | a0 = | 0
|  |  | sa1 = | 0 | sa0 = | 0
|  |  | int. conf. a1 = | 0 | int.conf.a0 = | 0

## Al et Mg fixes, Sr variable
6. Influence de la concentration de Sr(II) sur la correction d'interférence :
solution mère de Mg (SM) : |  |  | mg/L
solution mère de Al (SAl) : |  |  | mg/L
solution mère de Sr (SSr) : |  |  | mg/L
| volume total : | 50 | mL
SMg | SAl | SSr | [Mg(II)] | [Al(III)] | Sr(II) | A
mL | mL | mL | mg/L | mg/L | mg/L | uA
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## récapitulatif
Récapitulatif des courbes :
|  |  | Mg | Mg + Al | Mg + Al + Sr
pente |  |  | 0 | 0 | 0
ordonnée à l'origine |  |  | 0 | 0 | 0
absorbance pour x= | 0 | mg/L | 0 | 0 | 0
absorbance pour x= | 0.6 | mg/L | 0 | 0 | 0

## table de Student
Table de Student, risque unilatéral
n | â | 0,95 | 0,975 | 0,995 | ß | P pour risque unilatéral
| 1 | 6.314 | 12.706 | 63.657
| 2 | 2.92 | 4.303 | 9.925
| 3 | 2.353 | 3.182 | 5.841
| 4 | 2.132 | 2.776 | 4.604
| 5 | 2.015 | 2.571 | 4.032
| 6 | 1.943 | 2.447 | 3.707
| 7 | 1.895 | 2.365 | 3.499
| 8 | 1.86 | 2.306 | 3.355
| 9 | 1.833 | 2.262 | 3.25
| 10 | 1.812 | 2.228 | 3.169
| 11 | 1.796 | 2.201 | 3.106
| 12 | 1.782 | 2.179 | 3.055
| 13 | 1.771 | 2.16 | 3.012
| 14 | 1.761 | 2.145 | 2.977
| 15 | 1.753 | 2.131 | 2.947
| 16 | 1.746 | 2.12 | 2.921
| 17 | 1.74 | 2.11 | 2.898
| 18 | 1.734 | 2.101 | 2.878
| 19 | 1.729 | 2.093 | 2.861
| 20 | 1.725 | 2.086 | 2.845
| ¥ | 1.646 | 1.96 | 2.576